## gas-fjv-beregning
Fra gas til fjernvarme, forventet årlig fjernvarmeudgift
Udfyld de grønne felter. Alle priser inkl. moms.
Beregningen er kun vejledende
Dropdown menuer:
Ejeroplysninger |  |  | Ejendomsklassificering
|  |  | 1 | 1
Ejendommens boligareal, BBR (ekskl. kælder) | 130 | m² | 0.75 | 0.75
Kælderareal | 0 | m² | 0.5 | 0.5
Årligt gasforbrug | 2200 | Nm3
Gaskedel
Forudsætninger |  |  | 0.99 | 0.99
|  |  | 0.94 | 0.94
Gaspris | 7.1 | kr. pr. Nm3 | 0.85 | 0.85
Abonnement | 300 | kr. pr. år
Virkningsgrad gasfyr-kedel | 0.94
Fjernvarmepriser
pr. 1. januar 2022
Forbrug | 0.4107 | kr. pr. kWh
Fast afgift | 8.59 | kr. pr. m²
Abonnement | 500 | kr. pr. år
Beregninger
Forventet årlig udgift til opvarmning med fjernvarme | 10959.3036 | kr. pr. år
=(Nuværende gasforbrug * 11 kWh/Nm3 * virkningsgrad) * kr. pr. kWh
+ (Boligareal + 0,25 kælderareal x Fast Afgift) + Abonnement
Årlig udgift til opvarmning med gas | 15920 | kr. pr. år
=årligt gasforbrug x listepris + evt. abonnement mv.
Besparelse, kr. | 4960.6964 | kr. pr. år
VERDO Varme, Agerskellet 7, 8920 Randers NV, Tlf.+45 89114811 www.verdo.dk, info@verdo.dk

## olie-fjv-beregning
Fra olie til fjernvarme, forventet årlig fjernvarmeudgift
Udfyld de grønne felter. Alle priser inkl. moms.
Beregningen er kun vejledende
Dropdown menuer:
Ejeroplysninger |  |  | Ejendomsklassificering
|  |  | 1 | 1
Ejendommens boligareal, BBR (ekskl. kælder) | 130 | m² | 0.75 | 0.75
Kælderareal | 0 | m² | 0.5 | 0.5
Årligt olieforbrug | 2500 | Liter
Oliefyr-kedel
Forudsætninger |  |  | 0.98 | 0.98
|  |  | 0.7 | 0.7
Oliepris | 11.8 | kr. pr. L
Skorstensfejer, justering af fyr m.v. | 500 | kr. pr. år
Virkningsgrad oliefyr-kedel | 0.7
Fjernvarmepriser
pr. 1. januar 2022
Forbrug | 0.4107 | kr. pr. kWh
Fast afgift | 8.59 | kr. pr. m²
Abonnement | 500 | kr. pr. år
Beregninger
Forventet årlig udgift til opvarmning med fjernvarme | 8803.95 | kr. pr. år
=(Nuværende olieforbrug * 10 kWh/l *virkningsgrad) * kr. pr. kWh
+ (Boligareal + 0,25 kælderareal x Fast Afgift) + Abonnement
Årlig udgift til opvarmning med olie | 30000 | kr. pr. år
=årligt olieforbrug x listepris + evt. abonnement mv.
Besparelse, kr. | 21196.05 | kr. pr. år
VERDO Varme, Agerskellet 7, 8920 Randers NV, Tlf.+45 89114811 www.verdo.dk, info@verdo.dk